## 请购单
工作量清单
工程名称：沈阳市于洪区松山路片区雨水系统提标改造工程-正式电工程-施工劳务
序号 | 名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注
1 | 搬运安装 | 变压器 | SCB14-315/10 | 台 | 2
2 | 搬运安装 | 高压进线柜 |  | 台 | 2
3 | 搬运安装 | 高压计量柜 |  | 台 | 2
4 | 搬运安装 | 高压受电柜 |  | 台 | 2
5 | 搬运安装 | 高压互感器及避雷器柜 |  | 台 | 1
6 | 搬运安装 | 高压馈出柜 |  | 台 | 10
7 | 搬运安装 | 高压动态无功谐波补偿柜 |  | 台 | 1
8 | 搬运安装 | 直流馈电屏 | 100ah/220V | 台 | 1
9 | 搬运安装 | 直流电池屏 | 100ah/220V | 台 | 1
10 | 搬运安装 | 壁挂式电气火灾监控主机 |  | 套 | 1
11 | 搬运安装 | 高压无功补偿控制柜 |  | 台 | 1
12 | 搬运安装 | 高压无功补偿电容器柜 | 300Kvar | 台 | 1
13 | 搬运安装 | 高压无功补偿电容器柜 | 600Kvar | 台 | 2
14 | 搬运安装 | 主变二次进线柜 |  | 台 | 2
15 | 搬运安装 | 低压电容器柜 |  | 台 | 1
16 | 搬运安装 | 低压馈出柜 |  | 台 | 5
17 | 电缆敷设 | 高压电缆 | ZC-YJLV22-8.7/15-3*50 | 米 | 35 |  |  | 变电所电缆沟内
18 | 电缆敷设 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*50 | 米 | 20 |  |  | 变电所电缆沟内
19 | 电缆头制作安装 | 高压电缆头（冷缩户内） | 3*50 | 套 | 6
20 | 控制电缆敷设（接线） | 控制电缆 | ZC-YJV22--1KV-4*25 | 米 | 45 |  |  | 变电所电缆沟内
21 | 控制电缆敷设（接线） | 控制电缆 | ZC-KVV22-4*4 | 米 | 25 |  |  | 变电所电缆沟内
22 | 控制电缆敷设（接线） | 控制电缆 | ZC-KVV22-4*10 | 米 | 25 |  |  | 变电所电缆沟内
23 | 控制电缆敷设（接线） | 控制电缆 | ZC-KVV22-6*2.5 | 米 | 40 |  |  | 变电所电缆沟内
24 | 控制电缆敷设（接线） | 控制电缆 | ZC-KVV22-2*2.5 | 米 | 50 |  |  | 变电所电缆沟内
25 | 控制电缆敷设（接线） | 低压盘间电缆 | ZC-YJV-1KV-1*120 | 米 | 180 |  |  | 变电所电缆沟内
26 | 控制电缆敷设（接线） | 系统总线HZ | NH-RVS-3*2.5 | 米 | 200 |  |  | 变电所电缆沟内
27 | 电缆敷设 | 高压电缆 | ZC-YJLV22-8.7/15-3*300 | 米 | 5750 |  |  | 排管沟敷设
28 | 电缆头制作安装 | 插拔头（前叉） | 3*300 | 套 | 2
29 | 电缆头制作安装 | 插拔头（后叉） | 3*300 | 套 | 1
30 | 电缆头制作安装 | 高压电缆头（冷缩户内） | 3*300 | 套 | 3
31 | 电缆头制作安装 | 高压电缆中间头 | 3*300 | 套 | 15 |  |  | 含防爆盒
32 | 排管沟施工 | 撼沙排管沟 | 4孔/150 | 米 | 240 |  |  | 破柏油（不含排残）
33 | 排管沟施工 | 撼沙排管沟 | 6孔/150 | 米 | 42 |  |  | 厂区（不含排残）
34 | 排管沟施工 | 撼沙排管沟 | 6孔/150 | 米 | 2245 |  |  | 破柏油（不含排残）
35 | 围挡组立（拆除） |  |  | 米 | 2000
36 | 挖掘下预制井 | 3米*2米 |  | 座 | 35 |  |  | 不含排残（含井脖、爬梯支架）
| 合计 | [5 empty] | 0